Strachówka, dn. 26.03.2014 r.

Zamawiający: Urząd Gminy Strachówka

ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania: **Budowa sieci wodociągowej w Gminie Strachówka w miejscowości: Rozalin, Józefów, Annopol i Młynisko**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Zamawiającego zostają przedstawione zmienione przedmiary robót dla przyłączy wodociągowych.

Zmiany dotyczą:

dla przedmiaru robót **PRZYŁĄCZA ROZALIN** - dodano pozycję nr 26 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm bez nasuwki - montaż zasuwy na przyłączach.

dla przedmiaru robót **PRZYŁĄCZA JÓZEFÓW, ANNOPOL, MŁYNISKO** - dodano dział 4: pozycję 49Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm bez nasuwki - montaż zasuwy na przyłączach w miejscowości Młynisko,

pozycję 50Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm bez nasuwki - montaż zasuwy na przyłączach w miejscowości Józefów,

pozycję 51Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm bez nasuwki - montaż zasuwy na przyłączach w miejscowości Annopol.

Wprowadzone zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

*Zastępca Wójta*

*Edyta Zbieć*